## ETE
ORÇAMENTO SINTÉTICO ETE | [5 empty] | 2020-08-25
- DESONERADO - BASE DE DADOS: SINAPI-Belo Horizonte - DESONERADOS - MG | [5 empty] | Valor com BDI
Código | Denominação | Quant. | Un | Valor Unitário | Valor Total | 26.69%
| Fornecimento de materiais e instalação de padrão de energia tipo CM8 com disjuntor de 3#200A | 1 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de poste de iluminação de 7,0mts com braço curto e luminária com lâmpada de vapor mercúrio e reator acionado por Fotocelula | 16 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QDC com disjuntor geral de 3#50A , barramentos ,DPS e demais componente conforme projeto (folhas 27 de 39) | 0 | pç | 6516 | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QDFL com disjuntor geral de 3#200A , barramentos ,DPS e demais componente conforme projeto (folha 26 de 39) | 0 | pç | 9822 | 0 | 0
| Fonecimento de materiais e instalação de QCM 1 e 2 munido de inversor de frequência com entrada analógica e controlador PID incorporado conforme projeto (folha 30 de 39) | 0 | pç | 24252 | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QDFL 2 com disjuntor geral de 3#150A , barramentos ,DPS e demais componente conforme projeto (folha 29 de 39) | 0 | pç | 9868 | 0 | 0
| Fonecimento de materiais e instalação de QCM 3 e 4 munido de inversor de frequencia com entrada analogica e controlador PID incorporado conforme projeto (folha 35 de 39) | 0 | pç | 30371 | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QLCA com CLP e as unidades de monitoramentos das bombas 1 conforme projeto (folha 36 de 39) | 0 | pç | 16350 | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QLCA com CLP e as unidades de monitoramentos das bombas 2 conforme projeto (folha 36 de 39) | 0 | pç | 16350 | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QDFL 3 com disjuntor geral de 3#90A , barramentos ,DPS e demais componente conforme projeto (folha 34 de 39) | 0 | pç | 19550 | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de sensor de nivel ultrasonico com transmisor de grandesas (marca sugeria NIVETEC) na EEER | 1 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de sensor de nivel ultrasonico com transmisor de grandesas (marca sugeria NIVETEC) na EETP | 1 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de sensor de vazão ultrasonico com transmisor de grandesas (marca sugeria NIVETEC) na calha parshall | 1 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação do ramal de alimentação que vem do padrão de entrada até QDFL 1 com cabo(# 3x120mm²+1x120mm²+ T70mm²) instalado em eletroduto corrugado de 4" enterrado em vala com 0,5mts de profundidade. | 120 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação do ramal de alimentação que vem do QDFL 1 de entrada até QDFL 2 sala elétrica 1 com cabo(# 3x70mm²+1x70mm²+ T35mm²) instalado em eletroduto corrugado de 4" enterrado em vala com 0,5mts de profundidade. | 220 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação do ramal de alimentação que vem do QDFL 2 de entrada até QDFL 3 sala elétrica 3 com cabo(# 3x35mm²+1x35mm²+ T16mm²) instalado em eletroduto corrugado de 4" enterrado em vala com 0,5mts de profundidade. | 70 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e lançamento de cabos PP (4X6mm²) de alimentação das bombas 3 e 4 da elevatoria pos tratamento conforme projeto. | 30 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e lançamento de cabos PP (4X6mm²) de alimentação das bombas 1 e 2 da elevatoria de recirculação confrme projeto. | 30 | mts |  | 0 | 0
| Lançamento de cabo Blindado de sinal para sensor de nível ultra sônico #(6x1mm²) | 35 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de infraestrutura de iluminação e tomadas no interior da casa de apoio e sala elétrica conforme projeto (28 de 39) | 2 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de sistema de aterramento conforme projeto (folha 39 de 39) | 1 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e lançamento de do circuito de iluminação externa (#2x 2,5mm²) em eletroduto corrugado 1" enterrado em vala com 0,5mts de profundidade conforme projeto elétrico | 390 | mts |  | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
OBS: TODOS OS QUADROS QUE CONSTAM NO PROJETO APRESENTADO JÁ SE ENCONTRAM INSTALADOS NO LOCAL. POR ISSO NÃO FORAM CONTABILIZADO NESTA LISTA DE MATERIAL.
Presidente Olegário-MG, 25 de agosto de 2020
______________________________________________
EMPRESA
CNPJ:

## EEEB
ORÇAMENTO SINTÉTICO EEEB03 | [5 empty] | 2020-08-25
- DESONERADO - BASE DE DADOS: SINAPI-Belo Horizonte - DESONERADOS - MG | [5 empty] | Valor com BDI
Código | Denominação | Quant. | Un | Valor Unitário | Valor Total | 26.69%
| Fornecimento de materiais e instalação de padrão de energia tipo CM7 com disjuntor de 3#175A | 1 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de poste de iluminação de 7,0mts com braço curto e luminária com lâmpada de vapor mercúrio e reator acionado por Fotocelula | 2 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de QDFL com disjuntor geral de 3#175A , barramentos ,DPS e demais componente conforme projeto (folha 17 de 39) | 0 | pç |  | 0 | 0
| Fonecimento de materiais e instalação de QCM 1 e 2 munido de inversor de frequencia com entrada analogica e controlador PID incorporado conforme projeto (folha 18 de 39) | 0 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de QLCA com CLP e as unidades de monitoramentos das bombas 1 e 2 conforme projeto (folha 19 de 39) | 0 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de sensor de nivel ultrasonico com transmisor de grandezas (marca sugeria NIVETEC) | 1 | pç |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação do ramal de alimentação que vem do padrão de entrada até QDFL com cabo(# 3x95mm²+1x95mm²+ T50mm²) instalado em eletroduto corrugado de 4" enterrado em vala com 0,5mts de profundidade. | 25 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e lançamento de cabos PP (4X6MM²) de alimentação das bombas 1 e 2 conforme projeto. | 30 | mts |  | 0 | 0
| Lançamento de cabo Blindado de sinal para sensor de nível ultra sônico #(6x1mm²) | 15 | mts |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de infra estrutura de iluminação e tomadas no interior do abrigo da bomba e sala elétrica conforme projeto (20 de 39) | 1 | und |  | 0 | 0
| Fornecimento de materiais e instalação de sistema de aterramento conforme projeto ( folha 21 de 39) | 1 | und |  | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
OBS: TODOS OS QUADROS QUE CONSTAM NO PROJETO APRESENTADO JÁ SE ENCONTRAM INSTALADOS NO LOCAL. POR ISSO NÃO FORAM CONTABILIZADO NESTA LISTA DE MATERIAL.
Presidente Olegário-MG, 25 de agosto de 2020
____________________________________
EMPRESA
CNPJ:

## BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.71
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65
| 2.1 | ISS | 3
| 2.2 | PIS | 0.65
| 2.3 | Cofins | 3
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
| 3.1 | SEGURO |  | 0.4
| 3.2 | RISCO |  | 1.27
| 3.2 | GARANTIA |  | 0.4
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23
| 5 | LUCRO |  | 7.4
|  | BDI - CALCULADO |  | 26.69
| BDI (CALCULADO): |  | 26.69
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Presidente Olegário-MG, 25 de agosto de 2020
____________________________________
EMPRESA
CNPJ:

## CALCULO BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
((((1+((E10+E20)/100))*(1+E25/100)*(1+E27/100))/(1-D15/100)-1)*100)
Presidente Olegário-MG, 25 de agosto de 2020
____________________________________
EMPRESA
CNPJ:

## PARAMENTRO BDI
Parâmetro referenciais das rubricas que compõem o BDI:
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81 | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16%
TIPOS DE OBRA |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
|  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |  | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do serviço.
Presidente Olegário-MG, 25 de agosto de 2020
__________________________________________
EMPRESA
CNPJ:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGARIO
LOCAL: PRESIDENTE OLEGARIO/MG
REFERENCIA: PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | ILUMINAÇÃO DA ETE | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EER | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEEB | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EETP | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE APOIO | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | RAMAL DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | PADRÃO DE ENTRADA | 0 | 0% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | PROJETO AS BUILT | 5000 | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 5000 | 0 | 0
| TOTAIS PARCIAIS = |  | 100% | 40% | 40% | 20%
|  | 100% | 3.525e-05% | 5000 | 0 | 0
| TOTAIS ACUMULADOS = | 5000 | 100%
|  | 100% | 3.525e-05%
Presidente Olegário-MG, 25 de agosto de 2020
____________________________________
EMPRESA
CNPJ: