MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA CONFORME PROJETO

Presidente Olegário-MG, 10 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

Obra: CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO DISTRITO DE ANDREQUICÉ MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO.

- Logradouros a serem atendidos.

Rua Adélio R Braga:

Instalação de 04 postes novos, instalação de 01 transformador 3-45 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis, 07 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 08 pontos de IP com lâmpadas VS de 100 W e braços médios.

Rua Dorzina Rodrigues Braga:

Instalação de 02 postes novos, substituição de um poste de 11-600 DT por 11-600 CC com alteração de estrutura, instalação de 01 vão de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 02 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 01 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Osvando Silva Braga:

Instalação de 07 postes novos, instalação de 03 vãos de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 03 chaves faca, instalação de 06 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 07 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Aristides Rodrigues Braga:

Instalação de 01 poste novo, instalação de 01 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 01 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua João Rodrigues Braga Filho:

Instalação de 01 poste novo, instalação de 02 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 01 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Agnaldo Pereira de Souza:

Instalação de 09 postes novos, instalação de 03 vãos de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 01 transformador 3-75 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis,  instalação de 09 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 09 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua João da Silva Braga:

Instalação de 02 postes novos, instalação de 01 vão de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 02 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 02 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua vô Juquinha:

Instalação de 08 postes novos, instalação de 06 vãos de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 01 transformador 3-45 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis, instalação de 08 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 08 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua José Moreira Fernandes:

Instalação de 08 postes novos, instalação de 01 vão de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 08 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 08 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua 10:

Instalação de 05 postes novos, instalação de 05 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 05 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua 11:

Instalação de 03 postes novos, instalação de 04 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 03 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Vereador Almir Pereira Braga:

Instalação de 11 postes novos, instalação de 06 vãos de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 02 transformadores 3-75 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 06 chaves fusíveis, instalação de 10 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 11 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Manoel Luiz de Camargos:

Instalação de 09 postes novos, instalação de 03 vão de média tensão com cabos protegidos de 50 mm, instalação de 01 transformador 3-75 KVA 220/127 volts a óleo, instalação de 03 chaves fusíveis, instalação de 08 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 09 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Maria Abadia Souza:

Instalação de 08 postes novos, instalação de 07 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 08 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Heraclito Filho:

Instalação de 07 postes novos, instalação de 06 vão de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 07 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Mariana Alves da Rocha:

Instalação de 04 postes novos, instalação de 03 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 04 IP VS de 100 W com braço médio.

Rua Geraldo Matias Gomes:

Instalação de 02 postes novos, instalação de 02 vãos de baixa tensão com cabos multiplexados de 70 mm, instalação de 02 IP VS de 100 W com braço médio.

__________________________

JOÃO CAMILO DO NASCIMENTO

CREA – DF 25931-D